Додаток до наказу

Держкомтелерадіо

від 23.01.2019 №26

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН

заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в апараті, на підприємствах,

в установах та організаціях сфери управління Держкомтелерадіо на 2019 рік

Основні завдання:

- Забезпечення виконання вимог Загальнооб’єктової інструкції про заходи пожежної безпеки для працівників Державного комітету телебачення і радіомовлення  України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (далі – Загальнооб’єктова інструкція).

- Проведення заходів щодо зниження ризиків виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров’я працівників апарату Держкомтелерадіо, підвідомчих підприємств та установ сфери управління Держкомтелерадіо (далі – підвідомчі організації).

- Удосконалення системи профілактики запобігання пожеж, зміцнення матеріально-технічної бази пожежної охорони в апараті Держкомтелерадіо та в підвідомчих організаціях.

| № з/п | Зміст заходів, що проводяться | Відповідальні за виконання | Строки проведення заходів | Джерела фінансування | Фінансові витрати (грн.) (орієнтовно) | Відмітка про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Організаційні заходи щодо функціонування системи протипожежного захисту та управлінські рішення, спрямовані на забезпечення та удосконалення пожежної безпеки (за наявності коштів відповідно до бюджетного кошторису на 2019 рік) |
| 1 | Надання пропозицій до комплексного плану заходів із запобігання пожежам та загибелі на них людей в апараті Держкомтелерадіо, на підприємствах та в установах, що належать до сфери його управління на 2019 рік | керівники підвідомчих організацій адміністративно-господарське управління | до 15 грудня | не потребує фінансування | - |  |
| 2 | Проведення аналізу стану забезпечення пожежної безпеки: в апараті Держкомтелерадіо в підвідомчих організаціях | адміністративно-господарське управління керівники підвідомчих організацій | липень січень 2020 року; грудень; червень |  | - |  |
| 3 | Надання звітних матеріалів щодо стану пожежної безпеки в підвідомчих організаціях | керівники підвідомчих організацій | до 10 липня; до 10 січня 2020 року |  | - |  |
| 4 | Збір, аналіз та узагальнення даних щодо протипожежного стану в підвідомчих організаціях | адміністративно-господарське управління | до 13 липня; до 15 січня 2020 року |  | - |  |
| 5 | Розробка Комплексного плану заходів щодо забезпечення пожежної безпеки в апараті Держкомтелерадіо в підвідомчих організаціях | адміністративно-господарське управління керівники підвідомчих організацій | грудень |  | - |  |
| 6 | Утворення та забезпечення функціонування служб пожежної безпеки, добровільних пожежних дружин: в апараті Держкомтелерадіо в підвідомчих організаціях | адміністративно-господарське управління керівники підвідомчих організацій | впродовж року | державний бюджет, кошти підвідомчих організацій | - |  |
| 7 | Забезпечення ведення щорічної звітності на підставі адміністративних даних про кількість пожеж та їх наслідки: збирання та узагальнення статистичних даних про пожежі та їх наслідки; підготовка інформаційних матеріалів: в апараті Держкомтелерадіо в підвідомчих організаціях | адміністративно - господарське управління керівники підвідомчих організацій | щорічно (в разі виникнення пожеж) | не потребує фінансування не потребує фінансування | - |  |
| 8 | Розробка наказів про перехід на режими експлуатації весняно-літнього та осінньо - зимового періодів: в апараті Держкомтелерадіо в підвідомчих організаціях | адміністративно-господарське управління керівники підвідомчих організацій | до 27 березня до 25 вересня |  | - |  |
| 9 | Проведення нарад, семінарів, оглядів, конкурсів з питань пожежної безпеки | керівники підвідомчих організацій | впродовж року |  | - |  |
| 2. Основні напрями забезпечення пожежної безпеки: |
| 2.1. Заходи забезпечення пожежної безпеки в апараті Держкомтелерадіо (за наявності коштів відповідно до бюджетного кошторису на 2019 рік) |
| 1 | Встановлення автоматичних засобів виявлення пожеж з виводом сигналу від приймально-контрольного приладу установки на пульт цілодобового пожежного спостереження (пожежна сигналізація): - проектувальні роботи; - встановлення автоматичної сигналізації | адміністративно-господарське управління сектор бухгалтерського обліку адміністративно-господарське управління сектор бухгалтерського обліку |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 30 000 |  |
|  |  |  |  |  | 300 000 |  |
| 2 | Обладнання серверних приміщень автоматичними модульними установками пожежогасіння (Хрещатик, 26 – 1, Прорізна, 2 – 1, всього – 2 установки) |  | впродовж року | державний бюджет | 50 000 |  |
| 3 | Встановлення автоматичних засобів оповіщення про пожежу: |  |  |  |  |  |
|  | проектувальні роботи; |  |  |  | 30 000 |  |
|  | встановлення автоматичного оповіщення |  |  |  | 240 000 |  |
| 4 | Ремонт системи електроживлення підвалу адміністративного будинку (у т.ч. встановлення світильників закритого типу, електровимикачів на ззовні приміщень, ремонт зазорів протипожежних перешкод та інше) |  |  |  | 30 000 |  |
| 5 | Встановлення протипожежних дверей у серверних приміщеннях (Хрещатик 26 – 1, Прорізна 2 – 1) |  |  |  | 7000 |  |
| 6 | Обладнання других евакуаційних виходів з кожного поверху |  |  |  | 80 000 |  |
| 7 | Проведення випробувань вагонки, прокладеної на шляхах евакуації підвалу (складання відповідного акта) |  |  |  | - |  |
| 8 | Перевірка стану вогнезахисної обробки дерев`яних конструкцій горища: |  | впродовж року | державний бюджет |  |  |
|  | обробка вогнезахисною сумішшю дерев`яних конструкцій горища будинку (за результатами перевірки) |  |  |  | 30 000 |  |
| 9 | Обладнання дверей, які відокремлюють сходові клітини від коридорів, пристроями для самозачинення з ущільненням у притворах та заміна звичайного скла на армоване |  |  |  | 19 000 |  |
| 10 | Поновлення (за необхідністю) в приміщеннях інструкцій про заходи пожежної безпеки, прізвищ відповідальних за протипожежний стан, планів-схем евакуації людей на випадок виникнення пожежі та знаків безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007 | Керівники самостійних структурних підрозділів адміністративно-господарське управління сектор бухгалтерського обліку | впродовж року |  | - |  |
| 11 | Проведення технічного діагностування, ремонту, технічного освідчення та перезарядження вогнегасників на пункті технічного обслуговування вогнегасників (ПТОВ) | адміністративно-господарське управління сектор бухгалтерського обліку | впродовж року |  | 4 000 |  |
| 12 | Звільнення шляхів евакуації в приміщеннях адмінбудинку за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 2 | адміністративно-господарське управління керівники структурних підрозділів | впродовж року |  | - |  |
| 2.2. Заходи забезпечення пожежної безпеки в підвідомчих організаціях Держкомтелерадіо |
| 1 | Забезпечення утримання та відновлення (під час проведення ремонтних робіт) будівель, приміщень і споруд, евакуаційних шляхів та виходів відповідно до діючих норм і правил пожежної безпеки: |  |  |  |  |  |
|  | під час заміни конструктивних елементів |  |  |  |  |  |
|  | у ході перепланування шляхів евакуації |  |  |  |  |  |
| 2 | Підвищення вогнестійкості будинків, споруд та приміщень шляхом просочення конструкцій вогнетривкими сумішами тощо |  |  |  |  |  |
| 3 | Забезпечення виконання вимог нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки щодо утримання інженерного обладнання: заміна електрообладнання, улаштування та експлуатація електричних мереж, систем опалення, вентиляції, кондиціювання, газового обладнання та теплових мереж Проведення замірів опору ізоляції електричних мереж | керівники підвідомчих організацій керівники підвідомчих організацій | впродовж року впродовж року | державний бюджет кошти підвідомчих організацій державний бюджет кошти підвідомчих організацій | - |  |
| 4 | Забезпечення функціонування (утримання у робочому стані, обслуговування) наявних автоматичних систем протипожежного захисту та пожежного спостерігання (автоматичних засобів виявлення пожеж та оповіщення, автоматичних установок пожежогасіння) в підвідомчих організаціях |  |  |  |  |  |
| 5 | Оснащення будинків, приміщень, підземних споруд (у тому числі тих, що є особливо пожежонебезпечними в ході виробничої діяльності) сучасними автоматичними системами протипожежного захисту, їх модернізація (ремонт) |  |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт, модернізація (встановлення) автоматичних засобів: |  |  |  |  |  |
|  | виявлення пожеж та оповіщення: |  |  |  |  |  |
|  | автоматичні установки пожежогасіння |  |  |  |  |  |
| 7 | Виведення сигналів від систем пожежної автоматики на пульти пожежного та техногенного спостерігання |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведення аналізу стану протипожежного водопостачання (зовнішнього і внутрішнього) та здійснення комплексу заходів щодо приведення його у відповідність з вимогами нормативно-правових актів |  |  |  | - |  |
| 9 | Придбання первинних засобів пожежогасіння відповідно до типових норм та правил пожежної безпеки. Своєчасне проведення технічного обслуговування наявних вогнегасників |  |  |  |  |  |
| 3. Проведення перевірок |
| 3.1. Проведення перевірок в апараті Держкомтелерадіо |
| 1 | Перевірка стану вогнегасників (зовнішній огляд – наявність та цілісність пломб, запобіжної чеки, відсутність видимих пошкоджень та слідів корозії, відповідність обліковому номеру та місцю розташування) | адміністративно-господарське управління | щомісяця | - не потребує фінансування не потребує фінансування | - |  |
| 2 | Перевірка стану пожежних кранів, рукавів та укомплектованості пожежних шаф (зовнішній огляд – наявність вентилів пожежних кранів, складених стволів пожежних рукавів, цілісність пломб) |  | щомісяця |  |  |  |
| 3 | Перевірка протипожежного водопостачання (з практичним пуском води) |  | травень, жовтень |  |  |  |
| 4 | Проведення комплексної перевірки спільно з працівниками ДСНС України стану пожежної безпеки в адміністративному будинку та орендованих приміщеннях відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки та положень Загальнооб’єктової інструкції: | адміністративно-господарське управління | з 11 по 22 листопада |  |  |  |
|  | організаційно – розпорядчих документів з питань пожежної безпеки; |  |  |  |  |  |
|  | наявності та порядку ведення журналів: реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки; обліку та перевірок вогнегасників; перевірки пожежних кранів та рукавів |  |  |  |  |  |
|  | наявності та встановлення на визначених місцях знаків безпеки згідно з ДСТУ ISO 6309:2007; |  |  |  |  |  |
|  | стану утримання приміщень, евакуаційних шляхів і виходів, прибудинкової території; |  |  |  |  |  |
|  | порядку утримання та експлуатації первинних засобів пожежогасіння у службових приміщеннях; |  |  |  |  |  |
|  | технічних засобів протипожежного захисту (систем оповіщення, вогнегасників, пожежних кранів) |  |  |  |  |  |
| 3.2. Проведення перевірок в підвідомчих організаціях |
| 1 | Перевірки стану вогнегасників, пожежних кранів, рукавів та укомплектованості пожежних шаф | керівники підвідомчих організацій | впродовж року | не потребує фінансування | - |  |
| 2 | Перевірка протипожежного водопостачання |  | впродовж року |  |  |  |
| 3 | Проведення комплексних перевірок на підпорядкованих об’єктах стану пожежної безпеки відповідності вимогам нормативно-правових актів з питань пожежної безпеки | керівники підвідомчих організацій | раз на рік |  | - |  |
| 4. Проведення тренувань |
| 4.1. Проведення тренувань в апараті Держкомтелерадіо |
| 1 | Чергового відповідального Держкомтелерадіо та чергових охоронців щодо дій у випадку виникнення пожежі | адміністративно-господарське управління | 16 жовтня | не потребує фінансування не потребує фінансування | - |  |
| 2 | Членів добровільної пожежної дружини щодо дій у випадку виникнення пожежі |  | 18 жовтня |  |  |  |
| 3 | Працівників визначених структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо щодо термінового виклику пожежної охорони у випадку виникнення пожежі |  | до 22 жовтня |  |  |  |
| 4 | Працівників визначених структурних підрозділів апарату Держкомтелерадіо, членів чергових змін охоронних структур щодо термінової евакуації та виносу майна з приміщень будинку у випадку виникнення пожежі |  | 26 жовтня |  |  |  |
| 4.2. Проведення тренувань в підвідомчих організаціях |
| 1 | Членів добровільних пожежних дружин (команд), працівників охорони, визначених відповідальних працівників щодо дій у випадку виникнення пожежі | керівники підвідомчих організацій | впродовж року | не потребує фінансування | - |  |
| 2 | Визначених працівників щодо термінового виклику пожежної охорони |  |  |  |  |  |
| 3 | Визначених працівників щодо термінової евакуації та виносу майна у випадку виникнення пожежі | керівники підвідомчих організацій | впродовж року | не потребує фінансування | - |  |
| 5. Інші заходи (за наявності коштів відповідно до бюджетного кошторису на 2019 рік) |
| 5.1. Інші заходи в апараті Держкомтелерадіо |
| 1 | Проходження навчання з питань пожежної безпеки визначених працівників апарату Держкомтелерадіо | адміністративно-господарське управління сектор бухгалтерського обліку | другий квартал | державний бюджет | 15000 |  |
| 2 | Забезпечення страхування членів добровільної пожежної дружини апарату Держкомтелерадіо України на випадок загибелі, поранення, захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі або наслідків аварії |  | перший квартал |  | 15 000 |  |
| 5.2. Інші заходи в підвідомчих організаціях |
| 1 | Проходження навчання з питань пожежної безпеки визначених працівників | керівники підвідомчих організацій керівники підвідомчих організацій | впродовж року впродовж року | кошти підвідомчих організацій кошти підвідомчих організацій |  |  |
| 2 | Забезпечення страхування членів добровільних пожежних дружин (команд) на випадок загибелі, поранення, захворювання, одержаного під час ліквідації пожежі |  |  |  |  |  |